报价清单表

| 序号 | 项目 | 型号 | 数量/个 | 单价 | 总价 | 参考样式工艺说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小包厢 吸咖灯 |  | 2 |  |  | 上层32个发光组件，下层16个发光组件，全铜材质，发光体仿云石材料；适用面积16m2-25m2; |
| 2 | 中包厢吊灯 |  | 4 |  |  | 双层，上层5灯头，下层10灯头，全铜材质，发光体仿云石材料；适用面积25m2-40m2; |
| 3 | 大包厢吊灯 |  | 1 |  |  | 双层，上层8灯头，下层12灯头，全铜材质，发光体仿云石材料；适用面积40m2-65m2; |
| 4 | 吊灯用光源 |  | 80 |  |  | LED蜡烛灯，功率15W，色温暖白或冷白，中标确定 |
| 投标总价 | 大写： ；小写： |  |