## 报价汇总
常州大学西太湖校区续建项目二期可燃气体泄露报警控制系统项目报价单
建设单位： | 常州大学
工程名称： | 常州大学西太湖校区续建项目二期可燃气体泄露报警控制系统项目
工程地址： | 常州大学西太湖校区2#食堂一层、二层、三层
| 项目名称 | 工程报价（元）
工程报价： | 系统安装：
系统定期维护检测维护
合计：
施工工期： | 十五个日历天
施工单位：
联系人：
日 期：

## 报警器报价
系统安装清单
建设单位:常州大学 |  |  |  |  | 工程名称：常州大学西太湖校区续建项目二期可燃气体泄露报警控制系统项目 |  |  |  | 联系人：
施工单位： |  |  |  |  | 施工时间： |  |  |  | 联系人：
可燃气体泄漏报警控制系统（工业）安装报价
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品 牌 | 单价 | 单位 | 数量 | 总价 | 配 置 | 用途 | 质保期 | 使用期限 | 备 注
1 | 可燃气体 报警控制仪 | 16点位 |  |  | 套 | 1 |  | 可燃气体报警控制器×１只，安装，辅材、培训、系统交接等 | 工业 | 一年
2 | 手动紧急切断箱 |  |  |  | 台 | 1 |  |  | 工业 | 一年
3 | 可燃气体探测器 |  |  |  | 只 | 11 |  | 探测气体甲烷 | 工业 | 一年 | 三年
4 | 输出模块 |  |  |  | 只 | 10 |  | 配接控制器24V脉冲输出 | 工业 | 一年
5 | 电磁切断阀阀 | DN150 |  |  | 只 | 1 |  | 24V 常开 | 工业 | 一年 | 十年
6 | 电磁阀安装 | 电磁切断阀 |  |  | 只 | 1 |  | 含法兰片、垫片螺栓等安装辅材， | 未通气
7 | 通讯电缆安装 | 镀锌管、电源线、 信号线 |  |  | 米 | 220 |  | 电源线、信号线穿镀锌管按EXⅡ级防爆安装
8 | 防爆型声光报警器 |  |  |  | 套 | 11
9 | 角铁支架 |  |  |  | 米 | 33
10 | 不锈钢防水箱 | DN150 |  |  | 只 | 1 |  | 电磁阀专用
11 | 探测器集气罩 |  |  |  | 只 | 11
12 | 小计
注：1、泄漏报警控制系统（探测器、控制箱、模块）需由《太平财产保险有限公司》承保，在探测器使用寿命期限内，保险生效。

## 系统维护
系统定期维护检测维护清单
建设单位:常州大学（西太湖校区） |  |  |  |  | 工程名称：常州大学西太湖校区续建项目二期可燃气体泄露报警控制系统项目 |  |  |  | 联系人：
施工单位： |  |  |  |  | 施工时间： |  |  |  | 联系人：
系统维护保养
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 维护 年限 | 单价 | 数量 | 总价 | 备 注
1 | 可燃气体探测器 |  | 只 | 1 |  | 11 |  | 1、泄漏报警控制系统每年两次检测、维护、保养。
2 | 可燃气体控制仪 |  | 套 | 1 |  | 1
3 | 小计